
危险化学品危害告知牌
	汽  油
	UN  No. 1203

	
	 CN  No. 31001

	
易燃液体
	[image: image1.png]




	
易燃液体
闪点-50℃，爆炸极限1.4%-7.6%，自燃温度415-530℃

留出必要的安全空间
储存于阴凉、通风处
远离火种、热源
充装时流速不超过3m/s，且有接地装置
搬运时轻装轻卸
皮肤（眼睛）接触者立即用肥皂水和大量流动清水冲洗

吸入中毒者迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸道困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医
	
无关人员迅速撤离现场
消除所有点火源

使用防爆通讯设备
采取措施切断泄漏源
喷水雾稀释油气
用不燃物吸收残液

喷水冷却燃烧储罐和邻近罐

火场中储罐发生异常变化或发出异常声音，应急人员马上撤离
灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

	电话（图形）  公司消防队：xxxxx   xxxxx       xxxxx消防中队：119

                公司应急电话：xxxxx                公司医务室：xxxxx


危险化学品危害告知牌

	柴  油
	[image: image2.png]




	
易燃液体
	

	       

易燃液体

闪点≥55℃，自燃温度230℃，爆炸极限0.6%-6.5%

留出必要的安全空间

储存于阴凉、通风处

远离火种、热源

避免与强氧化剂混装

搬运时轻装轻卸

皮肤（眼睛）接触者立即用肥皂水和大量流动清水冲洗

吸入中毒者迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸道困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医
	
无关人员迅速撤离现场

消除所有点火源

使用防爆通讯设备

采取措施切断泄漏源

喷水雾稀释油气

用不燃物吸收残液


喷水冷却燃烧储罐和邻近罐

火场中储罐发生异常变化或发出异常声音，应急人员马上撤离
灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

	电话（图形）  公司消防队：xxxxx   xxxxx       xxxxx消防中队：119

                公司应急电话：xxxxx                公司医务室：xxxxx


危险化学品危害告知牌

	液化石油气
	UN  No. 1075

	
	CN  No. 21053

	
易燃气体
	[image: image3.png]




	       

易燃、易爆气体

闪点-74℃，爆炸极限2.25%-9.65%，自燃温度426-537℃

留出必要的安全空间

储存于阴凉、通风处

远离火种、热源

与卤素、液氧等隔离储运


皮肤接触者如有冻伤，就医治疗

眼睛接触者立刻用温水冲洗眼睛
吸入中毒者迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸道困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医
	
无关人员迅速撤离现场

消除所有点火源

采取措施切断泄漏源

注意防止冻伤，应急人员须穿戴保暖防静电服

防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散，紧急排入系统火炬管网，隔离泄漏区直至气体散尽

禁止直流水冲击


切断气源
 若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体
消防人员需穿全身消防服，配戴空气呼吸器，在上风向灭火

喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳

	电话（图形）  公司消防队：xxxxx   xxxxx       xxxxx消防中队：119

                公司应急电话：xxxxx                公司医务室：xxxxx


危险化学品危害告知牌

	原  油
	UN  No. 1267

	
	CN  No. 32003

	
易燃液体
	[image: image4.png]




	       

易燃液体

闪点-35℃，爆炸极限1.1-8.7%，自燃温度257℃
储存于阴凉、通风处

远离火种、热源

与强氧化剂隔离

搬运时轻装轻卸

皮肤（眼睛）接触者立即用肥皂水和大量清水冲洗

吸入中毒者迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸道困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医
	
无关人员从侧风、上风向撤离至安全区
消除所有点火源

使用防爆通讯设备
采取措施切断泄漏源
用不燃物吸收残液

喷水冷却燃烧储罐和邻近罐

火场中储罐发生异常变化或发出异常声音，应急人员马上撤离
灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

	电话（图形）  公司消防队：xxxxx   xxxxx       xxxxx消防中队：119

                公司应急电话：xxxxx                公司医务室：xxxxx


危险化学品危害告知牌

	丙  烯
	UN  No. 1077

	
	CN  No. 21018

	
易燃气体
	[image: image5.png]




	       

易燃气体

闪点-108℃，爆炸极限1.0%-15.0%，自燃温度455℃

储存于阴凉、通风的仓库，库温不易超过30℃

远离火种、热源

与氧化剂、可燃物、有机物等隔离

搬运时钢瓶须戴安全帽和防震橡皮圈，防止钢瓶碰撞


迅速脱离接触，呼吸新鲜空气

注意保暖，保持呼吸道通畅
呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医
	泄漏处置

无关人员迅速撤离现场

消除所有点火源

采取措施切断泄漏源

应急人员应佩戴正压自给式呼吸器，穿防静电服

防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散，紧急排入系统火炬管网，隔离泄漏区直至气体散尽

禁止直流水冲击

切断气源
 若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体
消防人员需穿全身消防服，配戴空气呼吸器，在上风向灭火

喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳

	电话（图形）  公司消防队：xxxxx   xxxxx       xxxxx消防中队：119

                公司应急电话：xxxxx                公司医务室：xxxxx


危险化学品危害告知牌

	氢  气
	UN  No. 1049

	
	CN  No. 21001

	
易燃气体
	[image: image6.png]




	       

易燃气体

爆炸极限4.1%-74.1%，自燃温度400℃


压缩氢气用钢瓶装，常温下储存于不燃材料结构的、通风良好的、阴凉的专用库房内，严禁曝晒

远离火种、热源，与空气、氧气钢瓶、氧化剂、卤素等隔离储运

搬运时要戴好钢瓶安全帽及防震橡皮圈，避免滚动和撞击，防止容器受损


迅速将患者移至空气新鲜处，安静，保暖。

用高压氧疗法或常压面罩吸氧

如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术，就医
	
根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员迅速撤离现场

消除所有点火源

使用防爆等级达到ⅡC级的通讯工具

应急人员应戴正压自给式呼吸器，穿防静电服

采取关闭阀门或堵漏等措施切断气源，用雾状水保护抢救人员、驱散漏出气

隔离泄漏区直至气体散尽


迅速切断气源

若不能立即切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰，应喷水冷却燃烧容器和临近容器，防止容器受热爆炸
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳

	电话（图形）  公司消防队：xxxxx   xxxxx       xxxxx消防中队：119

                公司应急电话：xxxxx                公司医务室：xxxxx


危险化学品危害告知牌

	氮  气
	UN  No. 1066

	
	CN  No. 22005

	
 不燃气体
	[image: image7.png]




	       

不燃、窒息性气体


应贮存于阴凉、通风的库房中，仓温不宜超过30℃ 
应远离火种和热源，防止阳光直射
搬运时应轻装、轻卸，防止钢瓶及附件损坏

迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧
呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，就医
	
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，尽可能切断泄漏源
建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服
合理通风，加速扩散
漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用

本品不燃
尽可能将容器从火场移至空旷处
喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束

	电话（图形）  公司消防队：xxxxx   xxxxx       xxxxx消防中队：119

                公司应急电话：xxxxx                公司医务室：xxxxx


危险化学品危害告知牌

	甲  醇
	UN  No. 1230

	
	CN  No. 32058

	
易燃液体
	[image: image8.png]




	       

易燃、具刺激性

闪点11℃，爆炸极限5.5%-44.0%，自燃温度385℃


储存区域应该凉爽，通风良好，仓温应不超过30℃
远离热源或火源，远离氧化剂物质
贮罐必须放置在围堰区域里面
严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运
运输途中应防曝晒、雨淋，防高温

皮肤（眼睛）接触者立即用肥皂水和大量清水冲洗

吸入中毒者迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸道困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医
	
消除所有火源（包括禁止使用非防爆电器）
疏散泄漏污染区域人员至安全区
在确保安全情况下切断泄漏源
应急人员应戴正压自给式呼吸器，穿防静电服


喷水冷却燃烧储罐和邻近罐

火场中储罐发生异常变化或发出异常声音，应急人员马上撤离
灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

	电话（图形）  公司消防队：xxxxx   xxxxx       xxxxx消防中队：119

                公司应急电话：xxxxx                公司医务室：xxxxx


危险化学品危害告知牌

	硫 化 氢
	UN  No. 1053

	
	CN  No. 21006

	
易燃、有毒气体
	[image: image9.png]




 INCLUDEPICTURE "http://www.sdwhb.com/old/column/sta/images/20.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image10.png]




	       

易燃、有毒、具刺激性

爆炸极限4.0%-46.0%，自燃温度260℃


储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过<30℃>
远离火种、热源，防止阳光直射
保持容器密封，配备相应品种和数量的消防器材
搬时轻装轻卸，防止钢瓶及附件损坏
运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留

皮肤(眼睛)接触，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗
吸入中毒者迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸道困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医
	
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离<>，严格限制出入
消除所有点火源

应急处理人员戴自给正压式空气呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源
合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水
迅速切断气源

若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体
喷水冷即容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。
消防人员需穿全身消防服，配戴空气呼吸器，在上风向灭火

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳

	电话（图形）  公司消防队：xxxxx   xxxxx       xxxxx消防中队：119

                公司应急电话：xxxxx                公司医务室：xxxxx


危险化学品危害告知牌

	硫  脲
	UN  No. 2587

	
	CN  No. 61821

	
毒害品
	[image: image11.png]




	       

可燃、有毒、具刺激性

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源
与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储
包装容器完整、密封
严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运
运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 
皮肤(眼睛)接触，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗
吸入中毒者迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸道困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医
	
隔离泄漏污染区，限制出入
切断火源
应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服
不要直接接触泄漏物

消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土

	电话（图形）  公司消防队：xxxxx   xxxxx       xxxxx消防中队：119

                公司应急电话：xxxxx                公司医务室：xxxxx


危险化学品危害告知牌

	氢氧化钠
	UN  No.1823

	
	CN  No.82001

	
碱性腐蚀品
	[image: image12.png]




	       

与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气

本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性

储存于阴凉、干燥、通风良好的库房

远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％

包装必须密封，切勿受潮

严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运

搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，雨天不易运输
	
皮肤接触者立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟

眼睛接触者立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟
吸入中毒者迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸道困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医
隔离泄漏污染区，限制出入

应急处理人员佩戴正压式空气呼吸器，穿防酸碱工作服

不要直接接触泄漏物

小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统
大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置

	电话（图形）  公司消防队：xxxxx   xxxxx       xxxxx消防中队：119

                公司应急电话：xxxxx                公司医务室：xxxxx


危险化学品危害告知牌

	液  氨
	UN  No. 1005

	
	CN  No. 23003

	
有毒气体
	[image: image13.png]




	       

有毒、易燃易爆、具刺激性
爆炸极限15.7%-27.4%，自燃温度651℃


储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃

严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运
搬时轻装轻卸，防止钢瓶及附件损坏
夏季应早晚运输，防止日光曝晒
运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留

皮肤(眼睛)接触，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗
吸入中毒者迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸道困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医
	
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入
消除所有点火源

应急处理人员佩戴自给正压式空气呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源
合理通风，加速扩散
高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水

消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰

喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土

	电话（图形）  公司消防队：xxxxx   xxxxx       xxxxx消防中队：119

                公司应急电话：xxxxx                公司医务室：xxxxx


职业危害告知牌

	职业危害因素
	噪声、高温

	职业危害因素：噪声
卫生标准：85分贝（Ａ）
职业危害：
1、听觉系统可引起暂时性听力下降和永久性听力损伤，即所谓噪声性听力损伤以及噪声性耳聋；

2、神经系统损害可引起头痛、头晕及睡眠障碍等神经衰弱综合症的表现；

3、心血管系统噪声能产生一系列心血管病理反应，表现为心率加快或减慢，血压不稳（趋向升高），心电图有异常改变。

控制措施：
通过技术革新，改造声源、降低噪声；

2、采用消声器或用消声、吸声、隔声材料阻隔声源；

3、加强个人防护，如佩戴耳塞、耳罩、防护帽等；

4、定期进行健康监护体检，筛选出对噪声敏感者或早期听力损伤者，并采取相应措施。
	职业危害因素：高温
职业危害：
1、体温调节产生障碍、水盐代谢失调、循环系统负荷增加、消化系统疾病增多等；

2、当作业场所气温超过34℃时，即可能有中暑病例发生，出现中暑症状时，应将患者撤离高温作业环境，到通风良好、阴凉的地点静卧休息，给予十滴水、藿香正气水等，重症中暑必须紧急送医院抢救。

控制措施：
1、应有严格的操作规程，加强对作业人员上岗和定期的职业安全卫生知识培训；

2、作业人员必须按规定穿戴劳动防护服、戴好劳保手套。

高温作业允许持续接触热时间限制
工作地点温度 轻度劳动 中度劳动  重度劳动

   30-32℃    80分钟   70分钟   60分钟

	电话（图形）     公司应急电话：xxxxx            公司医务室：xxxxx


危险化学品危害告知牌

	甲基叔丁基醚
	UN  No. 2398

	
	CN  No. 32084

	
易燃液体
	[image: image14.png]




	       

易燃、具刺激性、对环境有害

闪点-10℃，爆炸极限1.6%-15.1%


储存区域应该凉爽，通风良好，仓温应不超过30℃
远离热源或火源，远离氧化剂物质
严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运
运输途中应防曝晒、雨淋，防高温

皮肤（眼睛）接触者立即用肥皂水和大量清水冲洗

吸入中毒者迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸道困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医
	
消除所有火源（包括禁止使用非防爆电器）
疏散泄漏污染区域人员至安全区
在确保安全情况下切断泄漏源
应急人员应戴正压自给式呼吸器，穿防静电服


尽可能将容器从火场移至空旷处
喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束
火场中储罐发生异常变化或发出异常声音，应急人员马上撤离
灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

	电话（图形）  公司消防队：xxxxx   xxxxx       xxxxx消防中队：119

                公司应急电话：xxxxx                公司医务室：xxxxx


危  险





危险性





储运要求





  急救措施





泄漏处置





灭火方法





警  告





危险性





储运要求





急救措施





泄漏处置





 灭火方法





危  险





危险性





储运要求





  急救措施





泄漏处置





 灭火方法





危  险





危险性





储运要求





急救措施





泄漏处置





 灭火方法





危  险





危险性





储运要求





急救措施





灭火方法





危  险





危险性





储运要求





急救措施





泄漏处置





灭火方法





警  告





危险性





储运要求





急救措施





泄漏处置





灭火方法





警  告





危险性





储运要求





急救措施





泄漏处置





灭火方法





危  险





危险性





储运要求





急救措施





泄漏处置





灭火方法





注  意





危险性





储运要求





急救措施





泄漏处置





灭火方法





注  意





危险性





储运要求





急救措施





泄漏处置





危  险





危险性





储运要求





急救措施





泄漏处置





灭火方法





警 告





危险性





储运要求





急救措施





泄漏处置





灭火方法









