分管消防保卫安全工作领导安全生产责任制
1、认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》和上级有关消防工作的要求， 贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针，不断加强消防安全管理。
2、做好治安保卫工作，严厉打击盗窃、破坏公司设施行为，协助案件查处。
3、做好消防及危险物品保管工作，协调配合有关部门，加强消防设施安全管理。
4、审定公司重点消防部位，实行分类管理，明确责任，做好控制工作。
5、开展目标管理，组织检查评比，实行安全奖惩。
6、监督消防器材的购、供、管工作。保持消防器材齐全、良好有效。
7、对易燃、易爆、有毒及危险品要严格监督、管理，防止事故发生；制 定重点消防部位应急救援预案，并组织演练和效果评价。
8、组织制订消防工作责任制和公司消防工作管理制度；编制年、季、月 消防工作的措施计划，并监督实施；对员工经常进行消防教育和消防训练。
9、做好公司内消防安全宣传工作，在危险区、点悬挂醒目的消防警示标志。
10、负责明火作业报告的审批和日常消防检查工作；对公司内的消防通道 要经常进行检查和管理。
11、公司内主要交通道路、人行道严禁堆放物资，确保行人、车辆交通安全。
12、对新建、改建、扩建项目的消防“三同时”进行审查，确保建筑工程项目的消防措施安全可靠。
