试验室主任安全生产责任制
1、树立“安全第一，预防为主，综合治理”的观念，提高安全意识，防 患于未然。制定消防、安全用水用电措施，做到责任落实、人员落实、安全器材 落实。
2、定期进行安全用电和消防知识的学习和教育，每个员工必须掌握基本 安全用电、消防知识和技能。
3、按要求落实消防器材到位，不得转借、挪用，使用完毕及时补充，并 定期检查消防器材是是否有效，作到有备无患。
4、操作各种用电仪器设备时，应严格遵守操作规程，如发生异常情况， 应立即切断电源，查明原因并解决后方可通电使用。
5、定期检查各种电器设备及水、电线路，发现故障及时处理，进行电器 设备的维修、保养时，必许切断电源，严禁带电作业。
6、在雷雨季节，应将不用设备的开关关掉，拔下电源插头，并将电脑电 源信号线、网线插头拔掉。
7、发生安全事故或遇到火情，应立即采取相应有效措施，组织现场人员 进行抢救，并及时报警和报告领导，险情排除后，保护好现场，参与安全调查处理。
