义务消防队员安全生产责任制
1、对公司火灾预防及处置负主要责任。
2、公司组织义务消防队，人员为40%的在册员工及公司全体保安人员。 义务消防队队长由总经理指定。
3、带头做好本职岗位的防火安全工作，杜绝火灾事故。
4、负责班前班后的防火安全检查，发现不安全因素立即采取整改措施并 做好记录。
5、对违反防火安全管理制度和防火安全操作规程的行为要立即制止。
6、参加消防活动，学习消防知识，提高消防技能，做到平时能防，遇火能救。
7、负责本单位消防器材的管理，做到不丢失，不损坏，灵敏有效。
8、扑救初起火灾，减少火灾损失。
